Choszczno, 10 stycznia 2018 r.

Zespół Szkół Nr 1

im. Bolesława Krzywoustego

ul. Bolesława Chrobrego 31A

73-200 Choszczno

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Dotyczy zamówienia publicznego poniżej 30tyś euro)

Proszę o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia, w ramach projektu „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

Przedmiotem zamówienia jest zakup:

Materiałów dydaktycznych do nauki biologii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej dla Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie.

Przedmiotem dostawy są następujące pomoce dydaktyczne, spełniające następujące parametry 
i właściwości:

| # Lp. | Wyszczególnienie | J.m. | Ilość | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Mikroskop stetoskopowy | szt. | 6 szt. | - Mikroskop stetoskopowy przeznaczony do przestrzennych obserwacji okazów przyrodniczych (np. owadów, mięczaków, okazów roślinnych) w szkole i na zajęciach terenowych. Dane techniczne i wyposażenie: - górny i dolny diodowy oświetlacz LED - zasilanie sieciowe (ładowarka sieciowa) i akumulatorowe (wbudowana ładowarka) - powiększenia w skompletowaniu standardowym 20x,40x (obiektywy: 2x, 4x oraz okulary: okulary szerokopolowe WF10x/20 z muszlami ocznymi oraz regulacją dioptrii na jednym okularze) - pole widzenia przy powiększeniu 20x: 9 – 10 mm - pole widzenia przy powiększeniu 40x: 4,5 - 5 mm - oświetlenie preparatu przy użyciu lampy w świetle przechodzącym lub odbitym - stolik płaski z łapkami do mocowania preparatu - wymienne płytki matowa i czarno-biała jako podłoża do obserwacji - odległość robocza: 50 mm ﻿ - pokrowiec - wymiary urządzenia 19,5- 20 x 11,5- 12 x 36 - 40(H) cm. |
| # 2 | Mikroskop szkolno - badawczy | Szt. | 6 szt. | Mikroskop powinien pozwolić obejrzeć żywe organizmy jednokomórkowe, w tym bakterie (po zastosowaniu imersji), drobne bezkręgowce (np. wrotki), preparaty świeże oraz preparaty trwałe organów i tkanek roślinnych lub zwierzęcych. Model powinien posiadać oświetlenie diodowe LED z możliwością pracy również bez podłączenia do sieci elektrycznej dzięki wbudowanemu modułowi zasilania akumulatorowego aby uczeń mógł zabrać mikroskop na badania terenowe. Dane techniczne i wyposażenie: • obrotowa głowica jednooczna • zakres powiększeń od 40 do 1000x • okular: 10x • achromatyczne obiektywy: 4x, 10x, 40x, 100x • kondensor Abbego z regulowaną przysłoną irysową • współosiowe pokrętła makrometryczne i mikrometryczne po obu stronach statywu • stolik krzyżowy ruchomy - pokrętła przesuwu współosiowe umieszczone pod stolikiem • miska rewolwerowa czterogniazdowa • oświetlenie diodowe LED • wbudowany moduł zasilania akumulatorowego, możliwość pracy bez podłączenia do sieci elektrycznej • zasilacz • pokrowiec • akumulatorki |
| # 3 | Mikroskop z kamerą i usb | szt. | 2 szt. | Mikroskop cyfrowy przeznaczony do badań biologicznych w warunkach szkolnych, z możliwością przenoszenia obrazu do komputera (w postaci fotografii i filmów), pracujący w świetle przechodzącym metodą jasnego pola. Dane techniczne i wyposażenie mikroskopu: - głowica monokularowa, - stolik z możliwością regulacji, pokrętła regulacji zgrubnej i precyzyjne, - kondensor dwusoczewkowy Abbego, - regulacja jasności, - układ optyczny ze szkła w postaci czterech achromatycznych obiektywów (4x, 10x, 40x, 100) i minimum dwóch okularów (WF 10x, WF 16x) - powiększenia max 1000x - możliwość zastosowania immersji, - oświetlenie ledowe lub halogenowe - w wyposażeniu kabel sieciowy na 220V, - masa ok. 3 kg Dane techniczne i wyposażenie kamery: - kamera cyfrowa o średnicy 60 mm, - minimalna matryca 3Mp - rozdzielczość maksymalną 2048x1536, umożliwiającą nagrywanie wideo, - interfejs USB 2.0 - dołączone oprogramowanie na dysku CD umożliwiające wprowadzanie rejestrowanych obrazów do komputera i zapisywanie ich w wybranym formacie (wymagania systemowe Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8, Mac OS X, port USB, format obrazu JPG, BMP, TIFF, PICT, SFTL itp.) - korpus metalowy - zasilanie za pomocą kabla USB 2.0 |

Pomoce dydaktyczne muszą posiadać co najmniej parametry i właściwości wymienione

wyżej w opisie przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji: 29 styczeń 2018r.

Forma płatności: przelew.

Ofertę prosimy złożyć do dnia 16 stycznia 2018 r. drogą e- mailową na adres kierownikgospodarczy@onet.pl

Załączniki:

- Formularz ofertowy.