Choszczno, 10 stycznia 2018 r.

Zespół Szkół Nr 1

im. Bolesława Krzywoustego

ul. Bolesława Chrobrego 31A

73-200 Choszczno

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Dotyczy zamówienia publicznego poniżej 30tyś euro)

Proszę o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia, w ramach projektu „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

Przedmiotem zamówienia jest zakup:

Materiałów dydaktycznych do nauki biologii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej dla Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie.

Przedmiotem dostawy są następujące pomoce dydaktyczne, spełniające następujące parametry 
i właściwości:

| # Lp. | Wyszczególnienie | J.m. | Ilość | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Waga laboratoryjna | Szt. | 1szt. | precyzyjna, elektroniczna, z funkcją tarowania, zasilana bateryjnie i sieciowo (dołączony zasilacz sieciowy), z funkcją automatycznego wyłączania po 3- 5 minutach (oszczędzanie baterii), średnica płyty ważącej 140 - 150 mm. Wymiary wagi: 170 x 240 x 39 mm. Ciężar wagi: ok. 0,5 - 0,6 kg. Parametry: 0,1 g / max. 500 g. |
| # 2 | Taca do preparowania okazów | Szt. | 6 szt. | wykonana ze stali nierdzewnej pokryta woskiem, służąca do mocowania okazów, rozpinania i przypinania odkrywanych warstw oraz nacinania i przecinania badanych okazów. Wymiary: 32 x 22 x 4 (H) cm. |
| # 3 | Zestaw preparacyjny w etui | Szt. | 6 szt. | zawierający : nożyce (2 szt.), skalpel (2 rodzaje), pęsetę (2 rodzaje), igłę prostą i zakrzywioną. |
| # 4 | Szczypce laboratoryjne | Szt. | 6 szt. | uniwersalne, metalowe o długości 15-20cm. |
| # 5 | Igły preparacyjne proste | Szt. | 12 szt. | ze stali nierdzewnej z metalowym uchwytem o długości całkowitej: 15 - 16 cm. |
| # 6 | Pipety Pasteura | Szt. | 100 | Pipety Pasteura o pojemności 3ml. |
| # 7 | Szalki Petriego | Szt. | 12 | o średnicy 100 mm, dwuczęściowe, ze szkła borokrzemianowego. |
| # 8 | Tace typu kuweta | Szt. | 12 | wielofunkcyjna, wykonana z polipropylenu o gładkim dnie, możliwa do sterylizacji, wymiary: 37 x 30 x 7,5 (H) cm |
| # 9 | Szczotka do mycia probówek | Szt. | 6 | długość ok. 20 cm, średnica włosia czyszczącego 1,5cm. |
| # 10 | Palnik spirytusowy z knotem i trójnogiem. | Szt. | 6 | zestaw zawierający: palnik alkoholowy o pojemności 150 ml, szklany, z knotem, dopasowany stojak z siatką. |
| # 11 | Sączki laboratoryjne | Opak. | 4 | o średnicy 150 mm (po 100 sztuk w opakowaniu). |
| # 12 | Lejek szklany | Szt. | 4 | lejek szklany z PP fi 100. |
| # 13 | Pęsety metalowe | Szt. | 6 | wykonana ze stali nierdzewnej, o długości ok. 20 cm, prosta, zwężająca się na końcach. |
| # 14 | Moździerz | Szt. | 4 | szorstki z tłuczkiem i wylewem o pojemności 150ml. |
| # 15 | Szkiełka zegarkowe | Zestaw | 12 | (3szt w zestawie) o średnicy 75mm. |
| # 16 | Bibuła laboratoryjna | Opak.. | 2 | bibuła jakościowa średnia 100 arkuszy w komplecie, gramatura, co najmniej 65g/m2, wymiary kart bibuły 450 x 560mm |

Pomoce dydaktyczne muszą posiadać co najmniej parametry i właściwości wymienione

wyżej wopisie przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji: 29 styczeń 2018r.

Forma płatności: przelew.

Ofertę prosimy złożyć do dnia 16 stycznia 2018 r. drogą e- mailową na adres kierownikgospodarczy@onet.pl

Załączniki:

- Formularz ofertowy.