Choszczno, 10 stycznia 2018 r.

Zespół Szkół Nr 1

im. Bolesława Krzywoustego

ul. Bolesława Chrobrego 31A

73-200 Choszczno

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Dotyczy zamówienia publicznego poniżej 30tyś euro)

Proszę o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia, w ramach projektu „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

Przedmiotem zamówienia jest zakup:

Materiałów dydaktycznych do nauki biologii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej dla Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie.

Przedmiotem dostawy są następujące pomoce dydaktyczne, spełniające następujące parametry 
i właściwości:

| Lp. | Wyszczególnienie | J.m. | Ilość | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łaźnia wodna | Szt. | 1 | wymiary gabarytowe [mm]: 340x450x255 - wymiary komory wanny [mm]: 295x325x200 - wymiary użytkowe [mm]: 230x200x195 - zanurzenie max H [mm]: 180 - pojemność wanny [l]: 18 - moc (W): 1500 - zakres regulacji temperatury: 20-100 C - minimalna temperatura robocza: +5C powyżej temperatury otoczenia - działka elementarna regulatora temperatury: 0,1 C - stabilność temperatury: 0/1 0,03C - napięcie zasilania: 230V/ 50Hz - intuicyjne MENU oraz ikony graficzne - dwa zintegrowane, mikroprocesorowe regulatory temperatury - dwufunkcyjny TIMER automatycznie wyłączający urządzenie po upływie odmierzonego czasu - trzy silnikowe grzałki - tryb gotowania - czujnik temperatury Pt-1000 klasy A - elektroniczny system kontroli poziomu wody - zabezpieczenie przed pracą urządzenia na "sucho" - zawór spustu wody na pulpicie - wanna ze stali nierdzewnej WYPOSAŻENIE (dostępne za dopłatą): * Półka perforowana zapewnia 15mm dystansu od ogrzewanego dna ułożona na dnie wanny * Adapter oparty na krawędzi wanny umożliwia zawieszenie platformy, koszów, pokrywy płaskiej lub dwuspadowej * Statyw zawieszany na obudowie średnica rurki 14 mm wysokość 500mm * Pokrywa płaska pełna z uchwytem zawieszana na adapterze * Pokrywa dwuspadowa z uchwytem zapobiega skraplaniu się wody do wnętrza probówek lub naczyń zawieszana na adapterze * Kosz KPB na probówki zawieszany na adapterze |

Pomoce dydaktyczne muszą posiadać co najmniej parametry i właściwości wymienione

wyżej w opisie przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji: 29 styczeń 2018r.

Forma płatności: przelew.

Ofertę prosimy złożyć do dnia 16stycznia 2018 r. drogą e- mailową na adres kierownikgospodarczy@onet.pl

Załączniki:

- Formularz ofertowy.