Choszczno, 10 stycznia 2018 r.

Zespół Szkół Nr 1

im. Bolesława Krzywoustego

ul. Bolesława Chrobrego 31A

73-200 Choszczno

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Dotyczy zamówienia publicznego poniżej 30tyś euro)

Proszę o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia, w ramach projektu „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

Przedmiotem zamówienia jest zakup:

Materiałów dydaktycznych do nauki chemii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej dla Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie.

Przedmiotem dostawy są następujące pomoce dydaktyczne, spełniające następujące parametry 
i właściwości:

| # Lp. | Wyszczególnienie | J.m. | Ilość | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Ociekacz na probówki (płyta ociekowa) | szt. . | 2 szt. | - z polistyrenu lub polipropylenu - z rynienką - 63cmx45cm (wysokość x szerokość) - minimum 72 kołki o różnej szerokości |
| # 2 | Podstawki do kolb okrągłodennych | Zestaw | 3 zestawy dla każdej pojemności | Na kolbę o pojemności : 500 ml – 1szt. 1000 ml –1 szt. 100 ml – 1szt. Wykonane z tworzywa sztucznego |
| # 3 | Podnośnik laboratoryjny mechaniczny | szt. | 5 szt. | Do zmiany położenia zlewek i kolb, powinien składać się ze stolika i podstawy, wykonany z nierdzewnego materiału, minimalna szerokość i długość stolika 10 cm, maksymalna szerokość i długość stolika 20 cm, wysokość ok.25cm, minimum 2 lata gwarancji. |
| # 4 | Kolby okrągłodenne | szt. | 6 szt. | - Kolby ze szlifem, odporne na wysoką temperaturę, destylacyjne 500 ml – 2 kolby kuliste dwuszyjne 500ml – 2 kolby kuliste B) 500 ml –1 kolba kulista dwuszyjna 1000 ml – 1 kolba kolba kulista |
| # 5 | Palnik przenośny wraz z podstawą, adapterem oraz nabojami z gazem | szt. | 12 szt. | Skład zestawu: palnik przenośny, podstawa, bezpieczny adapter, nabój z gazem przystosowany do palnika. Zastosowanie zestawu w laboratorium szkolnym. Palnik i naboje z gazem muszą być bezpieczne w użytkowaniu przez uczniów i przechowywaniu, szczelne, posiadające zabezpieczenia przed przegrzaniem i wybuchem. Temperatura płomienia około 1200 C, precyzyjna regulacja płomienia. |
| # 6 | Czasza grzejna | szt | 2 szt. Po jednej sztuce z każdego wymiaru | Elektryczny płaszcz grzejny do kolb o różnych wymiarach 500-1000ml – 1szt. oraz 100-500ml – 1 szt. - elastyczny element grzewczy - wysokowydajny element grzejny - wbudowany sterownik temperatury w obudowę - powierzchnia odporna na korozję - duża odporność chemiczna - równomierne rozprowadzanie ciepła - kaseta termoizolacyjna - nienagrzewająca się obudowa zewnętrzna - system który automatycznie i natychmiast odcina prąd w sytuacji zalania czaszy - uziemienie - minimum 2 lata gwarancji |
| # 7 | Statyw laboratoryjny z wyposażeniem | Zestaw (podstawa, maszt oraz wyposażenie) | 12 zestawów | Podstawa, maszt oraz wyposażenie w skład, którego powinno wchodzić: pierścień do kolb, uchwyt do kolb mały, uchwyt do kolb duży, uchwyt do chłodnic, uchwyt do biuret podwójny, metalowy łącznik mocowania uchwytów. |
| # 8 | Mieszadło magnetyczne | szt. | 2 szt. | Mieszadło magnetyczne wraz z mieszadełkami Skład oraz podstawowe parametry A) mieszadło z zasilaczem o następujących właściwościach: - 1 stanowiskowe - płynna regulacja obrotów - zakres obrotów przynajmniej od 50 do 1500 obrotów na minutę - podgrzewanie - wyświetlanie temperatury na cyfrowym wyświetlaczu - wskaźnik gorącej powierzchni, który ostrzega przed temperaturą wyższą niż 50ºC - regulowany termostat bezpieczeństwa - powierzchnia ze stali nierdzewnej - minimalna szerokość płyty 150 mm - panel sterowania zabezpieczony przed zalaniem - minimum 2 letni okres gwarancji - odporne na kwasy i inne substancje żrące B) Mieszadełka magnetyczne o różnej długości od 10 mm do 3mm - certyfikat ISO 9001 producenta i dostawcy - minimum 10 sztuk |
| # 9 | Elektroniczna waga laboratoryjna | szt. | 1 szt. | - precyzyjna - elektroniczna - automatyczna kalibracja - funkcja tarowania - szalka ze stali nierdzewnej o średnicy minimum 10 cm, maksymalnie 20 cm - pomiar z dokładnością do 0,01g - udźwig 1 kg - zasilanie prądem oraz wewnętrzny akumulator (dołączony zasilacz sieciowy) - kalibracja wewnętrzna - minimum dwuletnia gwarancja - certyfikat ISO 9001 producenta i dostawcy |
| # 10 | Pipeta automatyczna z nasadkami regulowana | Szt. | 5 szt. | A) Pipeta automatyczna z nasadkami regulowana - zakres 100-1000 µl – 2 szt. - zakres 20-200 µl –2 szt. - zakres 2-10 µl – 1 szt. - łatwa obsługa jedną ręką, - autoklawowanie w całości - wysoka dokładność - Easy-Calibration - obecny tłok i wyrzutnik końcówek - elementy odporne na korozję, - 2 lata gwarancji - Certyfikat Kontroli Jakości B) Nasadki pasujące do powyższych pipet – minimum 500 sztuk. |
| 11 | Podstawki ognioodporne | szt. | 2 | Wykonane z materiału, który jest odporny na działanie wysokiej temperatury ok 2000 C, odporny na działanie stężonych kwasów i zasad, wyjątek kwas fluorowodorowy. |
| 12 | Butelki na odczynniki | szt. | 4 | 100 ml z kroplomierzem, lub pipetką, szklane |
| 13 | Butelki na odczynniki | szt. | 10 | butelki laboratoryjne szklane z zakrętkami i podziałką, 250 ml |
| 14 | Butelki na odczynniki | szt. | 10 | Butelki laboratoryjne szklane z zakrętkami i podziałką, 500 ml |
| 15 | Krystalizator | szt. | 2 | duży szklany, 2700 ml |
| 16 | Krystalizator | szt. | 5 | szklany, 200 ml |
| 17 | Pompka pipetowa (nasadka do pipet) | - 2 ml - 10 ml - 25ml | - 1 - 6 - 5 | Pojemność: - 2 ml. - 10 ml - 25 ml |
| 18 | Szczypce | szt. | 5 | metalowe |
| 19 | Łyżka do spalań | szt. | 12 | wykonana z mosiądzu |
| 20 | Zlewka | szt. | 24 | szklana z wylewem, 10 ml |
| 21 | Zlewka | szt. | 24 | szklana z wylewem, 25 ml |
| 22 | Zlewka | szt. | 24 | szklana z wylewem, 50 ml |
| 23 | Zlewka | szt. | 30 | szklana z wylewem, 150 ml |
| 24 | Zlewka | szt. | 24 | szklana z wylewem, 250 ml |
| 25 | Kolba płaskodenna | szt. | 6 | szlif, szklana, 500 ml |
| 26 | Kolba Erlenmeyera | szt. | 6 | szklana z nakrętką, 250 ml |
| 27 | Pipety Pasteura | szt. | 500 | pipety kapilarne Pasteura z bez podziałki |
| 28 | Szalki Petriego | szt. | 15 | szklane o średnicy minimum 5 cm, maksymalnie 10 cm |
| 29 | Probówki | szt. | 20 | z podziałką i korkiem, szklane, ok. 10 ml |
| 30 | Rozdzielacz | szt. | 2 | szklany, ok. 500 ml |
| 31 | Podstawki ochronne na ławki lub taca laboratoryjna | szt. | 12 | długość minimum 20 cm, szerokość minimum 30 cm, odporna na chemikalia (stężone kwasy zasady) |
| 32 | Korki | szt. | 100 | celulozowe różne z otworami, bez otworów, różne wielkości |
| 33 | Szklana rurka | szt. | 20 | do odprowadzania gazów zgięta, różne wielkości, różne kąty, różne średnice |
| 34 | Drucik miedziany | m | 30 | wykonany z miedzi, niebarwiony o średnicy ok 1-2 mm i długości 30m |
| 35 | Cylinder miarowy | - szt. - szt. | - 12 -12 | Szklany o pojemności: - 500ml - 250ml |
| 36 | Statyw (stojak) do probówek | szt. | 12 | - okrągły - z polipropylenu - z bolcami do suszenia, - otwory na probówki ok 18-25 mm - ilość otworów minimum 12 |
| 37 | łyżeczko szpatułka | szt. | 12 | metalowa , z jednej strony łyżeczka, z drugiej strony szpatułka |
| 38 | Kamyki wrzenne | ok. 50 kamyków | 50 | wykonane z porcelany lub PTFE, wielokrotnego użytku, nierysujące szkła i niezostawiające osadów, odporność termiczna ok. 300 C |
| 39 | Chłodnica ze szlifem | szt. | 1 | pasująca do kolby okrągłodennej o pojemności 500 ml spiralna długość płaszcza |
| 40 | Chłodnica Liebiga- | szt. | 1 | spawana z króćcem PP160 pasująca do kolby od 500 do 1000ml |
| 41 | Przewody z krokodylkami | szt. | 24 | Złącza krokodylkowe umieszczone na stałe z dwóch stron przewodu o minimalnej długości przewodu 10 cm |
| 42 | Tryskawka | szt. | 10 | wykonana z tworzywa sztucznego, 250 ml-500 ml |
| 43 | Probówka | szt. | 20 | z tubusem i rurką odprowadzającą szklana |
| 44 | Parownica | szt. | 10 | porcelanowa, średnica 5-10 cm |
| 45 | Pojemniki na odpady chemiczne | szt. | 3 | wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie stężonych kwasów, zasad , służący do przechowywania odpadów w postaci cieczy, pojemność pojemnika minimum 20 l |
| 46 | Mała płyta grzejna | szt. | 2 | do podgrzewania zawartości znajdujących się w kolbach, zlewkach. Powierzchnia grzejna płyty ok. 8-15 cm. |

Pomoce dydaktyczne muszą posiadać co najmniej parametry i właściwości wymienione

wyżej wopisie przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji: 29. styczeń 2018r.

Forma płatności: przelew.

Ofertę prosimy złożyć do dnia 16 stycznia 2018 r. drogą e- mailową na adres kierownikgospodarczy@onet.pl

Załączniki:

- Formularz ofertowy.